## Foglio1
FABBISOGNO ANNUALE SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE - AOPC CATANZARO
Lotto | Descrizione | Unità di misura | Azienda Ospedaliera Catanzaro | PREZZO UNITARIO in € | TOTALE ANNUALE
LOTTO 1
1 | SISTEMI DIAGNOSTICI COMPLETI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ESAMI DI IMMUNOEMATOLOGIA SOTTO INDICATI SU PAZIENTI E DONATORI MEDIANTE TECNICA DI AGGLUTINAZIONE SU MICROCOLONNA
1.1 | Gruppo completo esteso ABO/Rh per donatori in grado di rilevare il DVI | test | 5000 | 2.4 | 12000
1.2 | Gruppo completo esteso ABO/Rh per pazienti senza rilevazione del DVI | test | 5000 | 2.2 | 11000
1.3 | Gruppo ABO indiretto (emazie test 4 cellule A1,A2,B,O) | test | 10000 | 2 | 20000
1.4 | Gruppo II Controllo (ABD) | test | 30000 | 2 | 60000
1.5 | Fenotipo Rh/Kell (Anti C,c,E,e,K, ctrl) | test | 5000 | 2.2 | 11000
1.6 | Gruppo Sanguigno Neonato ABO/Rh + Test Coombs Diretto (DAT) IgG | test | 4000 | 2.8 | 11200
1.7 | Ricerca Ab Irregolari (pannello a 3 cellule allo 0,8%) | test | 50000 | 1.5 | 75000
1.8 | Test di Coombs Diretto | test | 4000 | 0.6 | 2400
1.10 | Prove di compatibilità (cross-match) con metodica antiglobulina +soluzione a bassa forza ionica | test | 30000 | 0.6 | 18000
1.11 | Pannello identificazione di 2° livello con 33 cellule di cui 11 in enzima (0,8%) |  | abbonamento annuale |  | 0
1.12 | Controllo di qualità interno per strumento |  | abbonamento annuale |  | 0
1.13 | Controllo di qualità esterno, come da specifiche |  | abbonamento annuale |  | 0
… | Antisieri liquidi per l’esecuzione in manuale dei gruppi sanguigni e del Test di Coombs:
1.14 | Gruppi completi (anti-A, anti-B, anti-AB, anti-D, anti-Kell, anti-A1,Rh Control) | test | 500 | 1 | 500
1.15 | Tipizzazione eritrocitaria estesa agli antigeni Jka, Jkb, Fya, Fyb, Lea, Leb, S, s, M, N, Cellano, P1, Lua, Lub, Kpa, Kpb | test | 1500 | 5 | 7500
1.16 | Fenotipo Rh (anti-C, anti-c, anti-E, anti-e, anti-CDE) | test | 500 | 8 | 4000
1.17 | Siero di Coombs | test | 500 | 0.4 | 200
1.18 | Controllo per il test dell’antiglobulina (cellule IgG sensibilizzate) | test | 500 | 1 | 500
1.19 | Sistema manuale | n. | 3 | 0 | 0
1.20 | Sistema automatico | n. | 3 | 0 | 0
1.21 | Etichette termiche 55x25 mm | n. | 250000 | 0 | 0
1.22 | Stampante Zebra | n. | 4 | 0 | 0
1.23 | Marcatempo | n. | 3 | 0 | 0
1.24 | Canone strumento automatico | n. | 3 | 6000 | 18000
1.25 | Canone strumento manuale | n. | 3 | 2000 | 6000
1.26 | Canone assistenza sistema automatico | n. | 3 | 3000 | 9000
1.27 | Canone assistenza strumento manuale | n. | 3 | 500 | 1500
1.28 | Interfacciamento | n. | 3 | 7000 | 21000
1.29 | Postazione PC completa | n. | 3 | 0 | 0
1.30 | Microscopio ottico | n. | 1 | 0 | 0
| TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 1 |  |  |  | 288800
LOTTO 2
2 | SISTEMI DIAGNOSTICI COMPLETI PER LA DETERMINAZIONE DEL GRUPPO SANGUIGNO IN MICROPIASTRA
2.1 | Gruppo AB0/Rh Diretto per Controllo Gruppo (anti-A, anti-B, anti-D comprensivo della variante DVI) | test | 150000 | 0.21 | 31500
2.2 | Gruppo AB0/Rh (anti-A, anti-B, anti-AB, anti-D comprensivo della variante DVI, Rh Control) | test | 50000 | 0.24 | 12000
2.3 | Gruppo Indiretto (Pannello Emazie A1-A2-B,0) (abbonamento annuale) | test | 50000 | 0.26 | 13000
2.4 | Fenotipo/Rh (C,c,E,e, Kell,CDE) | test | 20000 | 0.87 | 17400
2.5 | Controllo di qualità interno (abbonamento annuale) | n. | 3 | 0 | 0
2.6 | Consumabili (Bromelina e micropiastra) |  |  | 0 | 0
2.7 | Sistema automatico | n. | 3 | 0 | 0
2.8 | Canone strumento automatico | n. | 3 | 16000 | 48000
2.9 | Canone assistenza sistema automatico | n. | 3 | 8700 | 26100
2.10 | Interfacciamento | n. | 3 | 7000 | 21000
2.11 | Postazione PC completa | n. | 3 | 0 | 0
| TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 2 |  |  |  | 169000
LOTTO 3
3 | SISTEMI PER L'ESECUZIONE DI ESAMI IMMUNOEMATOLOGICI E PER LA TIPIZZAZIONE ERITROCITARIA MEDIANTE METODO SU COLONNA: TEST SPECIALI
3.1 | Test di Coombs monospecifico (IgG - IgM - IgA - C3c - C3d - Cd) | test | 2000 | 5 | 10000
3.2 | Test per la ricerca delle varianti dell'antigene Rh | test | 500 | 2 | 1000
3.3 | Test per la valutazione delle sottoclassi IgG/Ig3 | test | 500 | 2 | 1000
3.4 | Prove di compatibilità | test | 10000 | 0.5 | 5000
3.5 | Gruppo AB0/Rh comprensivo della variante DVI | test | 3000 | 2 | 6000
3.6 | Gruppo Indiretto (Pannello Emazie A1-A2-B,0) (abbonamento annuale) |  | 0 |  | 0
3.7 | Test per l'emoglobina materno fetale | test | 500 | 10 | 5000
3.8 | Test per l'eluizione acida degli auto anticorpi | test | 500 | 4 | 2000
3.9 | Consumabili (LISS e diluente) |  |  |  | 0
3.10 | Sistema Automatico | n. | 1 | 0 | 0
3.11 | Sistema manuale | n. | 2 | 0 | 0
3.12 | Canone + assistenza strumento automatico | n. | 2 | 16000 | 32000
3.13 | Canone + assistenza strumento manuale | n. | 2 | 2500 | 5000
3.14 | Postazione PC completa | n. | 1 | 0 | 0
| TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 3 |  |  |  | 67000
LOTTO 4
4 | SISTEMA DIAGNOSTICO PER TEST DI CONFERMA HIV 1 E 2, HCV E TREPONEMA PALLIDUM CON TECNICA IMMUNOBLOT
4.1 | Western Blot HIV 1 - 2 | test | 1000 | 35 | 35000
4.2 | Western Blot HCV | test | 1000 | 35 | 35000
4.3 | Western Blot Treponema Pallidum | test | 1000 | 35 | 35000
4.4 | Controllo di qualità interno (abbonamento annuale) | n. | 1 | 0 | 0
4.5 | Sistema automatico | n. | 1 | 0 | 0
4.6 | Canone strumento automatico | n. | 1 | 8000 | 8000
4.7 | Canone assistenza sistema automatico | n. | 1 | 2000 | 2000
4.8 | Interfacciamento | n. | 1 | 7000 | 7000
4.9 | Postazione PC completa | n. | 1 | 0 | 0
| TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 4 |  |  |  | 122000
LOTTO 5
5 | SACCHE QUADRUPLE
5.1 | Sacca quadrupla con filtro in linea da 450 ml per emazie concentrate CPD-SAGM | n. | 13000 | 20 | 260000
5.2 | Sacca singola senza filtro | n. | 1000 | 3.4 | 3400
5.3 | Sacca doppia senza filtro | n. | 500 | 6.8 | 3400
5.4 | Deflussori sterilii a singola via | n. | 40000 | 1.7 | 68000
5.5 | Filtro per deleucocizzare il sangue in laboratorio senza priming, con una sacca di trasferimento | n. | 500 | 6 | 3000
5.6 | Bilancia basculante | n. | 25 | 0 | 0
5.7 | Bilancia tecnica da banco | n. | 5 | 0 | 0
5.8 | Connettore sterile | n. | 3 | 0 | 0
5.9 | Wafer monouso | n. | 50000 | 3 | 150000
5.10 | Scompositoti automatici | n. | 12 | 0 | 0
5.11 | sistema di sostegno automatici per leucofiltrazione | n. | 3 | 0 | 0
5.12 | Pinza strippatubo automatica | n. | 5 | 0 | 0
5.13 | Saldatori portatili | n. | 20 | 0 | 0
5.14 | Programma per il controllo di qualità degli emocomponenti | n. | 1 | 0 | 0
5.15 | Canoni strumenti e assistenza - scompositori | n. | 12 | 8000 | 96000
5.16 | Canoni strumenti e assistenza - bilance | n. | 25 | 2500 | 62500
5.17 | Canoni strumenti e assistenza - connettore sterile | n. | 3 | 6000 | 18000
5.18 | Canoni strumenti e assistenza - sistemi di sostegno | n. | 3 | 2000 | 6000
5.19 | Canoni strumenti e assistenza - saldatori portatili | n. | 20 | 500 | 10000
5.20 | Canoni strumenti e assistenza - pinza strippatubo automatica | n. | 5 | 500 | 2500
5.21 | Interfacciamento scompositori | n. | 4 | 5000 | 20000
5.22 | Interfacciamento bilance | n. | 8 | 5000 | 40000
5.23 | Postazione PC completa | n. | 2 | 0 | 0
5.24 | Pesetto certificato da 500 gr. | n. | 1 | 0 | 0
5.25 | Pesetto certificato da 10 gr. | n. | 1 | 0 | 0
| TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 5 |  |  |  | 742800
LOTTO 6
6 | FORNITURA DI SISTEMI COMPLETI PER PRELIEVO, LAVORAZIONE SANGUE ED EMOCOMPONENTI AI FINI TRASFUSIONALI
6.1 | Sacca quadrupla e quintupla con filtro in linea da 450 ml per emazie concentrate CPD-SAGM | n. | 7000 | 21 | 147000
6.2 | Sacche transfer da 600 ml | n. | 4000 | 2.5 | 10000
6.3 | Sacche transfer da 1000 ml | n. | 1000 | 4 | 4000
6.4 | Bilancia basculante | n. | 12 | 0 | 0
6.5 | Pungitubo | n. | 500000 | 0.2 | 100000
6.6 | Saldatore automatico portatile | n. | 12 | 0 | 0
6.7 | Saldatore da banco | n. | 1 | 0 | 0
6.12 | Canoni strumenti e assistenza - bilance | n. | 9 | 2500 | 22500
6.13 | Canoni strumenti e assistenza -saldatore automatico | n. | 12 | 1000 | 12000
6.14 | Canoni strumenti e assistenza - saldatore da banco | n. | 1 | 1000 | 1000
6.15 | Interfacciamento bilance | n. | 4 | 5000 | 20000
6.16 | Postazione PC completa | n. | 1 | 0 | 0
| TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 6 |  |  |  | 316500
LOTTO 7
7 | FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER LA DETERMINAZIONE DI HCV RNA, HIV-1 RNA E HBV DNA (NAT)
7.1 | Screening dei donatori in singolo HCV RNA, HIV-1 RNA e HBV (NAT) | n. | 80000 | 9 | 720000
7.2 | Screening dei donatori in singolo West Nile Virus (NAT) | n. | 2000 | 9 | 18000
| Screening dei donatori in singolo Chikungunya (NAT) AUSPICABILE | n. | 500 | 14 | 7000
7.2 | Controllo di qualità strumentale | n. | 0 | 0 | 0
7.3 | Controllo di qualità interno (abbonamento annuale) | n. | 1 | 0 | 0
7.4 | VEQ (abbonamento annuale) | n. | 1 | 0 | 0
7.5 | Stazione preanalitica | n. | 1 | 0 | 0
7.6 | Analizzatore automatico | n. | 2 | 0 | 0
7.7 | Sistema automatico per archiviazione | n. | 1 | 0 | 0
7.8 | Stampante termica per stampa etichette barcode (mod. Zebra o similari) | n. | 2 | 0 | 0
7.9 | Canone preanalitica | n. | 1 | 3000 | 3000
7.10 | Canone assistenza preanalitica | n. | 1 | 3000 | 3000
7.11 | Canone sistema automatico per archiviazione + interf. | n. | 1 | 3000 | 3000
7.12 | Canone assistenza sistema automatico per archiviazione | n. | 1 | 3000 | 3000
7.13 | Canone analizzatore automatico | n. | 2 | 20000 | 40000
7.14 | canone assistenza analizzatore automatico | n. | 2 | 10000 | 20000
7.15 | Interfacciamento | n. | 3 | 8000 | 24000
7.16 | Postazione PC completa | n. | 4 | 0 | 0
| TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 7 |  |  |  | 841000
LOTTO 8
8 | APPARECCHIATURE PER PIASTRINOAFERESI, PLASMAFERESI ED ERITROAFERESI A FLUSSO DISCONTINUO
8.1 | Kit rossi/plasma filtro in linea | n. | 20 | 110 | 2200
8.2 | Kit plasma/piastrine incontraminate con filtro in linea | n. | 100 | 200 | 20000
8.3 | Kit rossi/piastrine con filtro in linea | n. | 20 | 200 | 4000
8.4 | Kit plasmaferesi con campana da 225 ml | n. | 600 | 160 | 96000
8.6 | Kit plasmaferesi con campana da 125 ml | n. | 50 | 160 | 8000
8.7 | Kit rimozione terapeutica BPSC | n. | 50 | 160 | 8000
8.8 | Kit eritroaferesi terapeutica | n. | 100 | 160 | 16000
8.9 | Soluzione Additiva per piastrine incontaminate | n. | 100 | 0 | 0
8.10 | Soluzioni SAGM da 140 ml | n. | 500 | 0 | 0
8.11 | Soluzione di conservazione delle piastrine | n. | 100 | 0 | 0
8.12 | Soluzione ACD 500 ml/250 ml | n. | 900 | 0 | 0
8.13 | Separatori cellulari | n. | 3 | 0 | 0
8.14 | Canone strumenti e assistenza | n. | 3 | 15000 | 45000
8.15 | Interfacciamento | n. | 3 | 7000 | 21000
8.16 | Postazione PC completa | n. | 1 | 0 | 0
| TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 8 |  |  |  | 220200
LOTTO 9
9 | APPARECCHIATURE PER AFERESI TERAPEUTICHE E PRODUTTIVE CON VOLUME EXTRACORPOREO <180 ml A FLUSSO CONTINUO
9.1 | Separatore cellulare | n. | 1 | 0 | 0
9.2 | Kit per scambio plasmatico | n. | 500 | 200 | 100000
9.3 | Kit per eritroaferesi | n. | 50 | 200 | 10000
9.4 | kit e filtro per plasmafiltrazione a cascata | n. | 50 | 250 | 12500
9.5 | Kit con filtro a colonna per l'assorbimento della bilirubina | n. | 20 | 250 | 5000
9.6 | Soluzione ACD 500 ml/250 ml | n. | 600 | 0 | 0
9.7 | Canone strumenti e assistenza | n. | 1 | 15000 | 15000
9.8 | Interfacciamento | n. | 1 | 7000 | 7000
9.9 | Postazione PC completa | n. | 1 | 0 | 0
| TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 9 |  |  |  | 149500
LOTTO 10
10 | APPARECCHIATURA MULTICOMPONENT E RIMOZIONE LIPOTROTEICA SELETTIVA
10.1 | Separatori cellulare Produttiva | n. | 1 | 0 | 0
10.2 | Separatore cellulare Terapeutica | n. | 1 | 0 | 0
10.3 | Kit PLT leucodepleto/ Plasma/ RBC | n. | 50 | 200 | 10000
10.4 | Kit Plasma | n. | 200 | 50 | 10000
10.5 | Kit per raccolta granulociti, deplezione dei bianchi, piastrine e trattamento midollo osseo | n. | 20 | 250 | 5000
10.6 | Kit per plasma exchange mono e doppio ago, eritroexchange, deplezione dei rossi e filtrazione plasma con colonna aggiuntiva | n. | 20 | 250 | 5000
10.7 | Colonna LdL | n. | 10 | 1200 | 12000
10.8 | Soluzione ACD 500 ml/250 ml | n. | 600 | 0 | 0
10.9 | Soluzione SSP | n. | 600 | 0 | 0
10.10 | Canone strumenti e assistenza - Separatori cellulare produttiva | n. | 1 | 20000 | 20000
10.11 | Canone strumenti e assistenza - Separatori cellulare Terapeutico | n. | 1 | 20000 | 20000
10.12 | Interfacciamento separatori cellulari | n. | 2 | 7000 | 14000
10.13 | Postazione PC completa | n. | 2 | 0 | 0
| TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 10 |  |  |  | 96000
LOTTO 11
11 | SISTEMA IN SERVICE , COMPRENSIVO DI ASSISTENZA TECNICA “FULL RISK”, PER LA PRODUZIONE AUTOMATIZZATA DI EMOCOMPONENTI DA SANGUE INTERO NON CONNESSO AL DONATORE, CON KIT DI RACCOLTA DOTATI DI FILTRI DI LEUCODEPLEZIONE INTEGRATI
11.1 | Apparecchiature | n. | 1 | 0 | 0
11.2 | Kit per la produzione dei Pool da Buffy Coat | n. | 5000 | 90 | 450000
11.3 | Soluzione di conservazione delle piastrine | n. | 5000 | 0 | 0
11.4 | Saldatore da banco | n. | 3 | 0 | 0
11.5 | Sacche quadruple | n. | 500 | 25 | 12500
11.6 | Carrello in acciao da magazzino 100x70 | n. | 3 | 0 | 0
11.7 | Carrello in acciao da magazzino 85 x 50 | n. | 3 | 0 | 0
11.8 | Canone strumenti e assistenza - apparecchiatura | n. | 1 | 35000 | 35000
11.9 | Canone strumenti e assistenza - Saldatore da banco | n. | 3 | 1000 | 3000
11.10 | Interfacciamento strumenti | n. | 1 | 7000 | 7000
11.11 | Sacche transfer da 150 ml | n. | 200 | 2 | 400
11.12 | Sacche transfer da 300 ml | n. | 2000 | 3 | 6000
11.13 | Postazione PC completa | n. | 1 | 0 | 0
| TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 11 |  |  |  | 513900
LOTTO 12
12 | EMOCOMPONENTI PER USO TOPICO AUTOLOGO E/O ALLOGENICO
12.1 | Provetta certificata per uso clinico per la produzione di Leuco - PRP | n. | 200 | 10 | 2000
12.2 | Provetta certificata per uso clinico per la produzione di PRP | n. | 200 | 10 | 2000
12.3 | Provetta certificata per uso clinico con acido ialuronico + PRP | n. | 200 | 15 | 3000
12.4 | Provetta certificata per uso clinico per la produzione di Trombina | n. | 200 | 10 | 2000
12.5 | Sistema di aliquotazione del PRP | n. | 200 | 15 | 3000
12.6 | Centrifuga dedicata in service | n. | 1 | 0 | 0
12.7 | Sistema per PRP e siero collirio | n. | 200 | 12 | 2400
12.8 | PRP Kit per Oftalmplogia | n. | 200 | 12 | 2400
12.9 | Contenitori specifici per PRP in forma gel | n. | 200 | 10 | 2000
12.10 | Applicatori spray per PRP | n. | 200 | 10 | 2000
12.11 | Canone assistenza | n. | 1 | 200 | 200
| TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 12 |  |  |  | 21000
LOTTO 13
13 | SISTEMA DI MONITORAGGIO E VALIDAZIONE DI CICLI DI CONGELAMENTO - QUALIFICAZIONE DELLE FRIGOEMOTECHE E CONVALIDA DEL PROCESSO DI TRASPORTO
13.1 | Sensori di temperatura dedicati alle sacche di plasma | n. | 6 | 850 | 5100
13.2 | Sensori di temperatura dedicati alle sacche di sangue | n. | 10 | 400 | 4000
13.3 | Sensori di temperatura dedicato alle sacche di sangue durante il ciclo di centrifugazione | n. | 4 | 850 | 3400
13.4 | Interfaccia basetta USB per sensori sacche plasma/sangue | n. | 2 | 250 | 500
13.5 | Interfaccia basetta USB per sensori sacche sangue durante il ciclo di centrifugazione | n. | 2 | 250 | 500
13.6 | Sacche per il monitoraggio della curva di congelamento del plasma preriempite con capacità di 250 ml | n. | 2 | 200 | 400
13.7 | Sacche per il monitoraggio della curva di congelamento del plasma preriempite con capacità di 700 ml | n. | 8 | 200 | 1600
13.8 | Sacche per il monitoraggio della temperatura del sangue preriempite con capacità di 250 ml | n. | 9 | 200 | 1800
13.9 | Sacche per il monitoraggio della temperatura del sangue preriempite con capacità di 450 ml | n. | 4 | 200 | 800
13.10 | Contenitori monouso secondari per materiale biologico CAT. B | n. | 3000 | 0.5 | 1500
13.11 | Software | n. | 1 | 500 | 500
13.12 | Assistenza Full-Risk | n. | 1 | 250 | 250
13.13 | Postazione PC completa | n. | 1 | 0 | 0
| TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 13 |  |  |  | 20350
LOTTO 14
14 | APPARECCHIATURE PER ESAME EMOCROMOCITOMETRICO
14.1 | Sistemi Automatici per esame emocromocitometrico | n. | 2 | 0 | 0
14.2 | Determinazioni | n. | 20000 | 1 | 20000
14.3 | Emoglobinometri | n. | 40 | 0 | 0
14.4 | Determinazioni | test. | 20000 | 0.2 | 4000
14.5 | Marcatempo | n. | 1 | 0 | 0
14.6 | Controllo di qualità interno (abbonamento annuale) | n. | 2 | 0 | 0
14.7 | Controllo di qualità esterno, come da specifiche | n. | 1 | 0 | 0
14.8 | Canone strumenti automatici | n. | 2 | 8000 | 16000
14.9 | Canone assistenza sistemi automatici | n. | 2 | 2500 | 5000
14.10 | Canone + assistenza emoglobinometri | n. | 40 | 100 | 4000
14.11 | Interfacciamento | n. | 2 | 5000 | 10000
14.12 | Postazione PC completa | n. | 2 | 0 | 0
| TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 14 |  |  |  | 59000
LOTTO 15
15 | SISTEMA INTEGRATO PER L'ESECUZIONE DEI TEST VIROLOGICI ( HIV COMBO - HCV - HBV - HbsAg - Treponema Pallidum) E TEST DI CHIMICA CLINICA
15.1 | HIV COMBO | test. | 80000 | 1.3 | 104000
15.2 | HCV | test. | 80000 | 1.8 | 144000
15.3 | HBV | test. | 80000 | 2 | 160000
15.4 | Treponema Pallidum | test. | 80000 | 0.8 | 64000
15.5 | Anti-HBs | test. | 2000 | 1.2 | 2400
15.6 | Anti-HBc | test. | 2000 | 1.2 | 2400
15.7 | Anti-Hbe | test. | 2000 | 1.2 | 2400
15.8 | HBsAg test di conferma | test. | 2000 | 1 | 2000
15.9 | ALT/AST | test. | 80000 | 0.07 | 5600
15.10 | GGT | test. | 5000 | 0.07 | 350
15.11 | Proteine Totali | test. | 80000 | 0.04 | 3200
15.12 | Colesterolo Totale | test. | 80000 | 0.09 | 7200
15.13 | Colesterolo HDL | test. | 80000 | 0.09 | 7200
15.14 | Trigliceridi | test. | 80000 | 0.14 | 11200
15.15 | Ferritina | test. | 80000 | 1.2 | 96000
15.16 | PSA Totale | test. | 5000 | 2 | 10000
15.17 | Creatinina | test. | 80000 | 0.04 | 3200
15.18 | Glicemia | test. | 80000 | 0.07 | 5600
15.19 | Controllo di qualità strumentale | n. | 0 | 0 | 0
15.20 | Controllo di qualità interno (abbonamento annuale) | n. | 0 | 0 | 0
15.21 | VEQ (abbonamento annuale) | n. | 1 | 0 | 0
15.22 | Stampante Zebra GK420t | n. | 2 | 0 | 0
15.23 | Sistema automatico | n. | 3 | 0 | 0
15.24 | Canone sistema automatico | n. | 3 | 8000 | 24000
15.25 | Canone assistenza sistema automatico | n. | 3 | 6000 | 18000
15.26 | Interfacciamento | n. | 3 | 7000 | 21000
15.27 | Postazione PC completa | n. | 3 | 0 | 0
15.28 | Etichette termiche 55x25 mm | n. | 200000 | 0 | 0
| TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 15 |  |  |  | 693750
LOTTO 16
16 | SISTEMA DI ANALISI IN CITOMETRIA A FLUSSO PER CONTROLLO DI QUALITA' EMOCOMPONENTI
16.1 | Apparecchio | n. | 1 | 0 | 0
16.2 | Kit per la conta dei bianchi residui nelle sacche | n. | 1000 | 5 | 5000
16.3 | Kit per la conta dei bianchi residui nel plasma | n. | 1000 | 5 | 5000
16.4 | Kit per il controllo della conta dei bianchi residui nelle sacche | n. | 1000 | 10 | 10000
16.5 | Controllo di qualità interno (abbonamento annuale) | n. | 1 | 0 | 0
16.6 | VEQ | n. | 1 | 0 | 0
16.7 | Canone strumento | n. | 1 | 20000 | 20000
16.8 | Canone assistenza strumento | n. | 1 | 5000 | 5000
16.9 | Interfacciamento | n. | 1 | 5000 | 5000
16.10 | Postazione PC completa | n. | 1 | 0 | 0
| TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 16 |  |  |  | 50000
LOTTO 17
17 | ETICHETTE CERTIFICATE PER SACCHE DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI
17.1 | Etichette singole 55x25 mm | n. | 350000 | 0.03 | 10500
17.2 | Etichette singole 10x10 cm | n. | 200000 | 0.14 | 28000
17.3 | Stampante Zebra GK420t | n. | 4 | 0 | 0
| TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 17 |  |  |  | 38500
LOTTO 18
18 | INDICATORI PER IRRAGGIAMENTO E TEMPO/TEMPERATURA DEGLI EMOCOMPONENTI
18.1 | Indicatore tempo/temperatura a +4°C per conservazione delle unità di sangue | n. | 2000 | 1.8 | 3600
18.2 | Indicatore tempo/temperatura a +8°C per trasporto esterno | n. | 3000 | 1.8 | 5400
18.3 | Indicatori irraggiamento ai raggi Gamma degli emocomponenti | n. | 3000 | 2.5 | 7500
18.4 | Sacchetti termici per il trasporto di sangue ed emocomponenti | n. | 3000 | 1.3 | 3900
18.5 | Stampante Zebra GK420t | n. | 2 | 0 | 0
| TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 18 |  |  |  | 20400
LOTTO 19
19 | SISTEMA PER INATTIVAZIONE DEI PATOGENI
19.1 | Strumento | n. | 1 | 0 | 0
19.2 | Kit per inattivazione Piastrine da aferesi | n. | 500 | 120 | 60000
19.3 | Kit per inattivazione Piastrine da buffy coat | n. | 1000 | 120 | 120000
19.4 | Soluzione conservante | n. | 1500 | 0 | 0
19.5 | Canone strumenti | n. | 1 | 20000 | 20000
19.6 | Canone assistenza strumenti | n. | 1 | 3000 | 3000
19.7 | Interfacciamento | n. | 1 | 7000 | 7000
19.8 | Postazione PC completa | n. | 1 | 0 | 0
| TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 19 |  |  |  | 210000
LOTTO 20
20 | CONTROLLI DI QUALITA' INTERNO DI TERZA PARTE
20.1 | Ematologia su tre livelli | cf | 6 | 460 | 2760
20.2 | Chimica clinica, liquido su 2 livelli | mL | 200 | 4 | 800
20.3 | Virologia, positivo e negativo per HIV-1, HIV-2, HIV-Ag, HBsAg, HCV, Sifilide | mL | 600 | 60 | 36000
20.4 | Biologia Molecolare positivo e negativo HIV, HBV, HCV | mL | 400 | 65 | 26000
20.5 | Gruppi | cf | 13 | 180 | 2340
20.6 | Programma per la gestione dei controlli di qualità interni | n. | 1 | 0 | 0
20.7 | Canone programma | n. | 1 | 2500 | 2500
20.8 | Canone assistemza | n. | 1 | 1500 | 1500
20.9 | Interfacciamento | n. | 0 | 0 | 0
20.10 | Postazione PC completa | n. | 1 | 0 | 0
| TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 20 |  |  |  | 71900
LOTTO 21
21 | SICUREZZA E TRACCIABILITA' DISTRIBUZIONE EMOCOMPONENTI
21.1 | Braccialetto | n. | 70000 | 0.4 | 28000
21.2 | Terminale portatile | n. | 45 | 600 | 27000
21.3 | Software di gestione dati, licenza d'uso, sistema trasferimento dati e modulo di accettazzione integrato con software gestionale del trasfusionale | n. | 2 | 0 | 0
21.4 | Canone software | n. | 2 | 12000 | 24000
21.5 | Canone assistenza software | n. | 2 | 5000 | 10000
21.6 | Stampante Zebra GK420t | n. | 2 | 0 | 0
| TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 21 |  |  |  | 89000
LOTTO 22
22 | SISTEMA AUTOMATIZZATO PER LA PRODUZIONE DI PRP CON PRELIEVO MAGGIORE DI 60 ML
22.1 | Sacche triple con anticoagulante CPDA-1 per prelievo di max 200 ml | n. | 15 | 21 | 315
22.2 | kit di aliquotaggio monouso, costituito da un sistema di sacche multiple da congelamento, con volume minimo di 10 ml | n. | 15 | 90 | 1350
22.3 | Frazionatore automatico | n. | 1 | 0 | 0
22.4 | Canone + assistenza | n. | 1 | 6000 | 6000
| TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 22 |  |  |  | 7665
LOTTO 23
23 | Service Biologia Molecolare SSO Dot Blot Reverse miniaturizzato
23.1 | Strumento | n. | 1 |  | 0
23.2 | Spettrofotometro | n. | 1 |  | 0
23.3 | Amplificatore | n. | 1 |  | 0
23.4 | Kit DNA A bassa risoluzione | test. | 200 | 80 | 16000
23.5 | Kit DNA B bassa risoluzione | test. | 200 | 80 | 16000
23.6 | Kit DNA C bassa risoluzione | test. | 200 | 170 | 34000
23.7 | Kit DRB1 alta risoluzione | test. | 200 | 249 | 49800
23.8 | Kit DQA1 alta risoluzione | test. | 200 | 249 | 49800
23.9 | Kit reagenti ausiliari | test. | 200 | 80 | 16000
23.10 | canone e assistenza | n. | 1 | 15000 | 15000
| TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 23 |  |  |  | 196600
| TOTALE COMPLESSIVO |  |  |  | 5004865

## Foglio2
FABBISOGNO ANNUALE SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE - AOPC CATANZARO
Lotto | Descrizione | Unità di misura | Azienda Ospedaliera Catanzaro | PREZZO UNITARIO in € | TOTALE primo anno | TOTALE ANNUALE dal secondo anno in poi | Proroga tecnica 6 mesi | Totale 66 mesi
LOTTO 1
1 | SISTEMI DIAGNOSTICI COMPLETI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ESAMI DI IMMUNOEMATOLOGIA SOTTO INDICATI SU PAZIENTI E DONATORI MEDIANTE TECNICA DI AGGLUTINAZIONE SU MICROCOLONNA
1.1 | Gruppo completo esteso ABO/Rh per donatori in grado di rilevare il DVI | test | 5000 | 2.4 | 12000 | 12000 | 6000 | 66000
1.2 | Gruppo completo esteso ABO/Rh per pazienti senza rilevazione del DVI | test | 5000 | 2.2 | 11000 | 11000 | 5500 | 60500
1.3 | Gruppo ABO indiretto (emazie test 4 cellule A1,A2,B,O) | test | 10000 | 2 | 20000 | 20000 | 10000 | 110000
1.4 | Gruppo II Controllo (ABD) | test | 30000 | 2 | 60000 | 60000 | 30000 | 330000
1.5 | Fenotipo Rh/Kell (Anti C,c,E,e,K, ctrl) | test | 5000 | 2.2 | 11000 | 11000 | 5500 | 60500
1.6 | Gruppo Sanguigno Neonato ABO/Rh + Test Coombs Diretto (DAT) IgG | test | 4000 | 2.8 | 11200 | 11200 | 5600 | 61600
1.7 | Ricerca Ab Irregolari (pannello a 3 cellule allo 0,8%) | test | 50000 | 1.5 | 75000 | 75000 | 37500 | 412500
1.8 | Test di Coombs Diretto | test | 4000 | 0.6 | 2400 | 2400 | 1200 | 13200
1.10 | Prove di compatibilità (cross-match) con metodica antiglobulina +soluzione a bassa forza ionica | test | 30000 | 0.6 | 18000 | 18000 | 9000 | 99000
1.11 | Pannello identificazione di 2° livello con 33 cellule di cui 11 in enzima (0,8%) |  | abbonamento annuale | 0 | interfa | 0 | 0 | #VALUE!
1.12 | Controllo di qualità interno per strumento |  | abbonamento annuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | Controllo di qualità esterno, come da specifiche |  | abbonamento annuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | Antisieri liquidi per l’esecuzione in manuale dei gruppi sanguigni e del Test di Coombs:
1.14 | Gruppi completi (anti-A, anti-B, anti-AB, anti-D, anti-Kell, anti-A1,Rh Control) | test | 500 | 1 | 500 | 500 | 250 | 2750
1.15 | Tipizzazione eritrocitaria estesa agli antigeni Jka, Jkb, Fya, Fyb, Lea, Leb, S, s, M, N, Cellano, P1, Lua, Lub, Kpa, Kpb | test | 1500 | 5 | 7500 | 7500 | 3750 | 41250
1.16 | Fenotipo Rh (anti-C, anti-c, anti-E, anti-e, anti-CDE) | test | 500 | 8 | 4000 | 4000 | 2000 | 22000
1.17 | Siero di Coombs | test | 500 | 0.4 | 200 | 200 | 100 | 1100
1.18 | Controllo per il test dell’antiglobulina (cellule IgG sensibilizzate) | test | 500 | 1 | 500 | 500 | 250 | 2750
1.19 | Sistema manuale | n. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20 | Sistema automatico | n. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21 | Etichette termiche 55x25 mm | n. | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22 | Stampante Zebra | n. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.23 | Marcatempo | n. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.24 | Canone strumento automatico | n. | 3 | 6000 | 18000 | 18000 | 9000 | 99000
1.25 | Canone strumento manuale | n. | 3 | 2000 | 6000 | 6000 | 3000 | 33000
1.26 | Canone assistenza sistema automatico | n. | 3 | 3000 | 9000 | 9000 | 4500 | 49500
1.27 | Canone assistenza strumento manuale | n. | 3 | 500 | 1500 | 1500 | 750 | 8250
1.28 | Interfacciamento | n. | 3 | 7000 | 21000 |  | 0 | 21000
1.29 | Postazione PC completa | n. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.30 | Microscopio ottico | n. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 1 |  |  |  | 288800 | 267800 | 133900 | 1493900
LOTTO 2
2 | SISTEMI DIAGNOSTICI COMPLETI PER LA DETERMINAZIONE DEL GRUPPO SANGUIGNO IN MICROPIASTRA
2.1 | Gruppo AB0/Rh Diretto per Controllo Gruppo (anti-A, anti-B, anti-D comprensivo della variante DVI) | test | 150000 | 0.21 | 31500 | 31500 | 15750 | 173250
2.2 | Gruppo AB0/Rh (anti-A, anti-B, anti-AB, anti-D comprensivo della variante DVI, Rh Control) | test | 50000 | 0.24 | 12000 | 12000 | 6000 | 66000
2.3 | Gruppo Indiretto (Pannello Emazie A1-A2-B,0) (abbonamento annuale) | test | 50000 | 0.26 | 13000 | 13000 | 6500 | 71500
2.4 | Fenotipo/Rh (C,c,E,e, Kell,CDE) | test | 20000 | 0.87 | 17400 | 17400 | 8700 | 95700
2.5 | Controllo di qualità interno (abbonamento annuale) | n. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Consumabili (Bromelina e micropiastra) |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Sistema automatico | n. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Canone strumento automatico | n. | 3 | 16000 | 48000 | 48000 | 24000 | 264000
2.9 | Canone assistenza sistema automatico | n. | 3 | 8700 | 26100 | 26100 | 13050 | 143550
2.10 | Interfacciamento | n. | 3 | 7000 | 21000 |  | 0 | 21000
2.11 | Postazione PC completa | n. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 2 |  |  |  | 169000 | 148000 | 74000 | 835000
LOTTO 3
3 | SISTEMI PER L'ESECUZIONE DI ESAMI IMMUNOEMATOLOGICI E PER LA TIPIZZAZIONE ERITROCITARIA MEDIANTE METODO SU COLONNA: TEST SPECIALI
3.1 | Test di Coombs monospecifico (IgG - IgM - IgA - C3c - C3d - Cd) | test | 2000 | 5 | 10000 | 10000 | 5000 | 55000
3.2 | Test per la ricerca delle varianti dell'antigene Rh | test | 500 | 2 | 1000 | 1000 | 500 | 5500
3.3 | Test per la valutazione delle sottoclassi IgG/Ig3 | test | 500 | 2 | 1000 | 1000 | 500 | 5500
3.4 | Prove di compatibilità | test | 10000 | 0.5 | 5000 | 5000 | 2500 | 27500
3.5 | Gruppo AB0/Rh comprensivo della variante DVI | test | 3000 | 2 | 6000 | 6000 | 3000 | 33000
3.6 | Gruppo Indiretto (Pannello Emazie A1-A2-B,0) (abbonamento annuale) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Test per l'emoglobina materno fetale | test | 500 | 10 | 5000 | 5000 | 2500 | 27500
3.8 | Test per l'eluizione acida degli auto anticorpi | test | 500 | 4 | 2000 | 2000 | 1000 | 11000
3.9 | Consumabili (LISS e diluente) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Sistema Automatico | n. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Sistema manuale | n. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | Canone + assistenza strumento automatico | n. | 2 | 16000 | 32000 | 32000 | 16000 | 176000
3.13 | Canone + assistenza strumento manuale | n. | 2 | 2500 | 5000 | 5000 | 2500 | 27500
3.14 | Postazione PC completa | n. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 3 |  |  |  | 67000 | 67000 | 33500 | 368500
LOTTO 4
4 | SISTEMA DIAGNOSTICO PER TEST DI CONFERMA HIV 1 E 2, HCV E TREPONEMA PALLIDUM CON TECNICA IMMUNOBLOT
4.1 | Western Blot HIV 1 - 2 | test | 1000 | 35 | 35000 | 35000 | 17500 | 192500
4.2 | Western Blot HCV | test | 1000 | 35 | 35000 | 35000 | 17500 | 192500
4.3 | Western Blot Treponema Pallidum | test | 1000 | 35 | 35000 | 35000 | 17500 | 192500
4.4 | Controllo di qualità interno (abbonamento annuale) | n. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Sistema automatico | n. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Canone strumento automatico | n. | 1 | 8000 | 8000 | 8000 | 4000 | 44000
4.7 | Canone assistenza sistema automatico | n. | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 11000
4.8 | Interfacciamento | n. | 1 | 7000 | 7000 |  | 0 | 7000
4.9 | Postazione PC completa | n. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 4 |  |  |  | 122000 | 115000 | 57500 | 639500
LOTTO 5
5 | SACCHE QUADRUPLE
5.1 | Sacca quadrupla con filtro in linea da 450 ml per emazie concentrate CPD-SAGM | n. | 13000 | 20 | 260000 | 260000 | 130000 | 1430000
5.2 | Sacca singola senza filtro | n. | 1000 | 3.4 | 3400 | 3400 | 1700 | 18700
5.3 | Sacca doppia senza filtro | n. | 500 | 6.8 | 3400 | 3400 | 1700 | 18700
5.4 | Deflussori sterilii a singola via | n. | 40000 | 1.7 | 68000 | 68000 | 34000 | 374000
5.5 | Filtro per deleucocizzare il sangue in laboratorio senza priming, con una sacca di trasferimento | n. | 500 | 6 | 3000 | 3000 | 1500 | 16500
5.6 | Bilancia basculante | n. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Bilancia tecnica da banco | n. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | Connettore sterile | n. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | Wafer monouso | n. | 50000 | 3 | 150000 | 150000 | 75000 | 825000
5.10 | Scompositoti automatici | n. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.11 | sistema di sostegno automatici per leucofiltrazione | n. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.12 | Pinza strippatubo automatica | n. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.13 | Saldatori portatili | n. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.14 | Programma per il controllo di qualità degli emocomponenti | n. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.15 | Canoni strumenti e assistenza - scompositori | n. | 12 | 8000 | 96000 | 96000 | 48000 | 528000
5.16 | Canoni strumenti e assistenza - bilance | n. | 25 | 2500 | 62500 | 62500 | 31250 | 343750
5.17 | Canoni strumenti e assistenza - connettore sterile | n. | 3 | 6000 | 18000 | 18000 | 9000 | 99000
5.18 | Canoni strumenti e assistenza - sistemi di sostegno | n. | 3 | 2000 | 6000 | 6000 | 3000 | 33000
5.19 | Canoni strumenti e assistenza - saldatori portatili | n. | 20 | 500 | 10000 | 10000 | 5000 | 55000
5.20 | Canoni strumenti e assistenza - pinza strippatubo automatica | n. | 5 | 500 | 2500 | 2500 | 1250 | 13750
5.21 | Interfacciamento scompositori | n. | 4 | 5000 | 60000 |  | 0 | 60000
5.22 | Interfacciamento bilance | n. | 8 | 5000 |  |  | 0 | 0
5.23 | Postazione PC completa | n. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.24 | Pesetto certificato da 500 gr. | n. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.25 | Pesetto certificato da 10 gr. | n. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 5 |  |  |  | 742800 | 682800 | 341400 | 3815400
LOTTO 6
6 | FORNITURA DI SISTEMI COMPLETI PER PRELIEVO, LAVORAZIONE SANGUE ED EMOCOMPONENTI AI FINI TRASFUSIONALI
6.1 | Sacca quadrupla e quintupla con filtro in linea da 450 ml per emazie concentrate CPD-SAGM | n. | 7000 | 21 | 147000 | 147000 | 73500 | 808500
6.2 | Sacche transfer da 600 ml | n. | 4000 | 2.5 | 10000 | 10000 | 5000 | 55000
6.3 | Sacche transfer da 1000 ml | n. | 1000 | 4 | 4000 | 4000 | 2000 | 22000
6.4 | Bilancia basculante | n. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | Pungitubo | n. | 500000 | 0.2 | 100000 | 100000 | 50000 | 550000
6.6 | Saldatore automatico portatile | n. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | Saldatore da banco | n. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 | Canoni strumenti e assistenza - bilance | n. | 9 | 2500 | 22500 | 22500 | 11250 | 123750
6.9 | Canoni strumenti e assistenza -saldatore automatico | n. | 12 | 1000 | 12000 | 12000 | 6000 | 66000
6.10 | Canoni strumenti e assistenza - saldatore da banco | n. | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 5500
6.11 | Interfacciamento bilance | n. | 4 | 5000 | 20000 |  | 0 | 20000
6.12 | Postazione PC completa | n. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 6 |  |  |  | 316500 | 296500 | 148250 | 1650750
LOTTO 7
7 | FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER LA DETERMINAZIONE DI HCV RNA, HIV-1 RNA E HBV DNA (NAT)
7.1 | Screening dei donatori in singolo HCV RNA, HIV-1 RNA e HBV (NAT) | n. | 80000 | 9 | 720000 | 720000 | 360000 | 3960000
7.2 | Screening dei donatori in singolo West Nile Virus (NAT) | n. | 2000 | 9 | 18000 | 18000 | 9000 | 99000
7.3 | Screening dei donatori in singolo Chikungunya (NAT) AUSPICABILE | n. | 500 | 14 | 7000 | 7000 | 3500 | 38500
7.4 | Controllo di qualità strumentale | n. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Controllo di qualità interno (abbonamento annuale) | n. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | VEQ (abbonamento annuale) | n. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | Stazione preanalitica | n. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8 | Analizzatore automatico | n. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.9 | Sistema automatico per archiviazione | n. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.10 | Stampante termica per stampa etichette barcode (mod. Zebra o similari) | n. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.11 | Canone preanalitica | n. | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 16500
7.12 | Canone assistenza preanalitica | n. | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 16500
7.13 | Canone sistema automatico per archiviazione + interf. | n. | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 16500
7.14 | Canone assistenza sistema automatico per archiviazione | n. | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 16500
7.15 | Canone analizzatore automatico | n. | 2 | 20000 | 40000 | 40000 | 20000 | 220000
7.16 | canone assistenza analizzatore automatico | n. | 2 | 10000 | 20000 | 20000 | 10000 | 110000
7.17 | Interfacciamento | n. | 3 | 8000 | 24000 |  | 0 | 24000
7.18 | Postazione PC completa | n. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 7 |  |  |  | 841000 | 817000 | 408500 | 4517500
LOTTO 8
8 | APPARECCHIATURE PER PIASTRINOAFERESI, PLASMAFERESI ED ERITROAFERESI A FLUSSO DISCONTINUO
8.1 | Kit rossi/plasma filtro in linea | n. | 20 | 110 | 2200 | 2200 | 1100 | 12100
8.2 | Kit plasma/piastrine incontraminate con filtro in linea | n. | 100 | 200 | 20000 | 20000 | 10000 | 110000
8.3 | Kit rossi/piastrine con filtro in linea | n. | 20 | 200 | 4000 | 4000 | 2000 | 22000
8.4 | Kit plasmaferesi con campana da 225 ml | n. | 600 | 160 | 96000 | 96000 | 48000 | 528000
8.6 | Kit plasmaferesi con campana da 125 ml | n. | 50 | 160 | 8000 | 8000 | 4000 | 44000
8.7 | Kit rimozione terapeutica BPSC | n. | 50 | 160 | 8000 | 8000 | 4000 | 44000
8.8 | Kit eritroaferesi terapeutica | n. | 100 | 160 | 16000 | 16000 | 8000 | 88000
8.9 | Soluzione Additiva per piastrine incontaminate | n. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.10 | Soluzioni SAGM da 140 ml | n. | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.11 | Soluzione di conservazione delle piastrine | n. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.12 | Soluzione ACD 500 ml/250 ml | n. | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.13 | Separatori cellulari | n. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.14 | Canone strumenti e assistenza | n. | 3 | 15000 | 45000 | 45000 | 22500 | 247500
8.15 | Interfacciamento | n. | 3 | 7000 | 21000 |  | 0 | 21000
8.16 | Postazione PC completa | n. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 8 |  |  |  | 220200 | 199200 | 99600 | 1116600
LOTTO 9
9 | APPARECCHIATURE PER AFERESI TERAPEUTICHE E PRODUTTIVE CON VOLUME EXTRACORPOREO <180 ml A FLUSSO CONTINUO
9.1 | Separatore cellulare | n. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | Kit per scambio plasmatico | n. | 500 | 200 | 100000 | 100000 | 50000 | 550000
9.3 | Kit per eritroaferesi | n. | 50 | 200 | 10000 | 10000 | 5000 | 55000
9.4 | kit e filtro per plasmafiltrazione a cascata | n. | 50 | 250 | 12500 | 12500 | 6250 | 68750
9.5 | Kit con filtro a colonna per l'assorbimento della bilirubina | n. | 20 | 250 | 5000 | 5000 | 2500 | 27500
9.6 | Soluzione ACD 500 ml/250 ml | n. | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.7 | Canone strumenti e assistenza | n. | 1 | 15000 | 15000 | 15000 | 7500 | 82500
9.8 | Interfacciamento | n. | 1 | 7000 | 7000 |  | 0 | 7000
9.9 | Postazione PC completa | n. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 9 |  |  |  | 149500 | 142500 | 71250 | 790750
LOTTO 10
10 | APPARECCHIATURA MULTICOMPONENT E RIMOZIONE LIPOTROTEICA SELETTIVA
10.1 | Separatori cellulare Produttiva | n. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | Separatore cellulare Terapeutica | n. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | Kit PLT leucodepleto/ Plasma/ RBC | n. | 50 | 200 | 10000 | 10000 | 5000 | 55000
10.4 | Kit Plasma | n. | 200 | 50 | 10000 | 10000 | 5000 | 55000
10.5 | Kit per raccolta granulociti, deplezione dei bianchi, piastrine e trattamento midollo osseo | n. | 20 | 250 | 5000 | 5000 | 2500 | 27500
10.6 | Kit per plasma exchange mono e doppio ago, eritroexchange, deplezione dei rossi e filtrazione plasma con colonna aggiuntiva | n. | 20 | 250 | 5000 | 5000 | 2500 | 27500
10.7 | Colonna LdL | n. | 10 | 1200 | 12000 | 12000 | 6000 | 66000
10.8 | Soluzione ACD 500 ml/250 ml | n. | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.9 | Soluzione SSP | n. | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.10 | Canone strumenti e assistenza - Separatori cellulare produttiva | n. | 1 | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 110000
10.11 | Canone strumenti e assistenza - Separatori cellulare Terapeutico | n. | 1 | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 110000
10.12 | Interfacciamento separatori cellulari | n. | 2 | 7000 | 14000 |  | 0 | 14000
10.13 | Postazione PC completa | n. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 10 |  |  |  | 96000 | 82000 | 41000 | 465000
LOTTO 11
11 | SISTEMA IN SERVICE , COMPRENSIVO DI ASSISTENZA TECNICA “FULL RISK”, PER LA PRODUZIONE AUTOMATIZZATA DI EMOCOMPONENTI DA SANGUE INTERO NON CONNESSO AL DONATORE, CON KIT DI RACCOLTA DOTATI DI FILTRI DI LEUCODEPLEZIONE INTEGRATI
11.1 | Apparecchiature | n. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | Kit per la produzione dei Pool da Buffy Coat | n. | 5000 | 90 | 450000 | 450000 | 225000 | 2475000
11.3 | Soluzione di conservazione delle piastrine | n. | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | Saldatore da banco | n. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.5 | Sacche quadruple | n. | 500 | 25 | 12500 | 12500 | 6250 | 68750
11.6 | Carrello in acciao da magazzino 100x70 | n. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.7 | Carrello in acciao da magazzino 85 x 50 | n. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.8 | Canone strumenti e assistenza - apparecchiatura | n. | 1 | 35000 | 35000 | 35000 | 17500 | 192500
11.9 | Canone strumenti e assistenza - Saldatore da banco | n. | 3 | 1000 | 3000 | 3000 | 1500 | 16500
11.10 | Interfacciamento strumenti | n. | 1 | 7000 | 7000 |  | 0 | 7000
11.11 | Sacche transfer da 150 ml | n. | 200 | 2 | 400 | 400 | 200 | 2200
11.12 | Sacche transfer da 300 ml | n. | 2000 | 3 | 6000 | 6000 | 3000 | 33000
11.13 | Postazione PC completa | n. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 11 |  |  |  | 513900 | 506900 | 253450 | 2794950
LOTTO 12
12 | EMOCOMPONENTI PER USO TOPICO AUTOLOGO E/O ALLOGENICO
12.1 | Provetta certificata per uso clinico per la produzione di Leuco - PRP | n. | 200 | 10 | 2000 | 2000 | 1000 | 11000
12.2 | Provetta certificata per uso clinico per la produzione di PRP | n. | 200 | 10 | 2000 | 2000 | 1000 | 11000
12.3 | Provetta certificata per uso clinico con acido ialuronico + PRP | n. | 200 | 15 | 3000 | 3000 | 1500 | 16500
12.4 | Provetta certificata per uso clinico per la produzione di Trombina | n. | 200 | 10 | 2000 | 2000 | 1000 | 11000
12.5 | Sistema di aliquotazione del PRP | n. | 200 | 15 | 3000 | 3000 | 1500 | 16500
12.6 | Centrifuga dedicata in service | n. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.7 | Sistema per PRP e siero collirio | n. | 200 | 12 | 2400 | 2400 | 1200 | 13200
12.8 | PRP Kit per Oftalmplogia | n. | 200 | 12 | 2400 | 2400 | 1200 | 13200
12.9 | Contenitori specifici per PRP in forma gel | n. | 200 | 10 | 2000 | 2000 | 1000 | 11000
12.10 | Applicatori spray per PRP | n. | 200 | 10 | 2000 | 2000 | 1000 | 11000
12.11 | Canone assistenza | n. | 1 | 200 | 200 | 200 | 100 | 1100
| TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 12 |  |  |  | 21000 | 21000 | 10500 | 115500
LOTTO 13
13 | SISTEMA DI MONITORAGGIO E VALIDAZIONE DI CICLI DI CONGELAMENTO - QUALIFICAZIONE DELLE FRIGOEMOTECHE E CONVALIDA DEL PROCESSO DI TRASPORTO
13.1 | Sensori di temperatura dedicati alle sacche di plasma | n. | 6 | 850 | 5100 | 5100 | 2550 | 28050
13.2 | Sensori di temperatura dedicati alle sacche di sangue | n. | 10 | 400 | 4000 | 4000 | 2000 | 22000
13.3 | Sensori di temperatura dedicato alle sacche di sangue durante il ciclo di centrifugazione | n. | 4 | 850 | 3400 | 3400 | 1700 | 18700
13.4 | Interfaccia basetta USB per sensori sacche plasma/sangue | n. | 2 | 250 | 500 | 500 | 250 | 2750
13.5 | Interfaccia basetta USB per sensori sacche sangue durante il ciclo di centrifugazione | n. | 2 | 250 | 500 | 500 | 250 | 2750
13.6 | Sacche per il monitoraggio della curva di congelamento del plasma preriempite con capacità di 250 ml | n. | 2 | 200 | 400 | 400 | 200 | 2200
13.7 | Sacche per il monitoraggio della curva di congelamento del plasma preriempite con capacità di 700 ml | n. | 8 | 200 | 1600 | 1600 | 800 | 8800
13.8 | Sacche per il monitoraggio della temperatura del sangue preriempite con capacità di 250 ml | n. | 9 | 200 | 1800 | 1800 | 900 | 9900
13.9 | Sacche per il monitoraggio della temperatura del sangue preriempite con capacità di 450 ml | n. | 4 | 200 | 800 | 800 | 400 | 4400
13.10 | Contenitori monouso secondari per materiale biologico CAT. B | n. | 3000 | 0.5 | 1500 | 1500 | 750 | 8250
13.11 | Software | n. | 1 | 500 | 500 | 500 | 250 | 2750
13.12 | Assistenza Full-Risk | n. | 1 | 250 | 250 | 250 | 125 | 1375
13.13 | Postazione PC completa | n. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 13 |  |  |  | 20350 | 20350 | 10175 | 111925
LOTTO 14
14 | APPARECCHIATURE PER ESAME EMOCROMOCITOMETRICO
14.1 | Sistemi Automatici per esame emocromocitometrico | n. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2 | Determinazioni | n. | 20000 | 1 | 20000 | 20000 | 10000 | 110000
14.3 | Emoglobinometri | n. | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4 | Determinazioni | test. | 20000 | 0.2 | 4000 | 4000 | 2000 | 22000
14.5 | Marcatempo | n. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | Controllo di qualità interno (abbonamento annuale) | n. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.7 | Controllo di qualità esterno, come da specifiche | n. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.8 | Canone strumenti automatici | n. | 2 | 8000 | 16000 | 16000 | 8000 | 88000
14.9 | Canone assistenza sistemi automatici | n. | 2 | 2500 | 5000 | 5000 | 2500 | 27500
14.10 | Canone + assistenza emoglobinometri | n. | 40 | 100 | 4000 | 4000 | 2000 | 22000
14.11 | Interfacciamento | n. | 2 | 5000 | 10000 |  | 0 | 10000
14.12 | Postazione PC completa | n. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 14 |  |  |  | 59000 | 49000 | 24500 | 279500
LOTTO 15
15 | SISTEMA INTEGRATO PER L'ESECUZIONE DEI TEST VIROLOGICI ( HIV COMBO - HCV - HBV - HbsAg - Treponema Pallidum) E TEST DI CHIMICA CLINICA
15.1 | HIV COMBO | test. | 85246 | 1.22 | 104000 | 104000 | 52000 | 572000
15.2 | HCV | test. | 85246 | 1.64 | 144000 | 144000 | 72000 | 792000
15.3 | HBV | test. | 85246 | 1.87 | 160000 | 160000 | 80000 | 880000
15.4 | Treponema Pallidum | test. | 85246 | 0.75 | 64000 | 64000 | 32000 | 352000
15.5 | Anti-HBs | test. | 2000 | 1.2 | 2400 | 2400 | 1200 | 13200
15.6 | Anti-HBc | test. | 2000 | 1.2 | 2400 | 2400 | 1200 | 13200
15.7 | Anti-Hbe | test. | 2000 | 1.2 | 2400 | 2400 | 1200 | 13200
15.8 | HBsAg test di conferma | test. | 2000 | 1 | 2000 | 2000 | 1000 | 11000
15.9 | ALT/AST | test. | 80000 | 0.07 | 5600 | 5600 | 2800 | 30800
15.10 | GGT | test. | 5000 | 0.07 | 350 | 350 | 175 | 1925
15.11 | Proteine Totali | test. | 80000 | 0.04 | 3200 | 3200 | 1600 | 17600
15.12 | Colesterolo Totale | test. | 80000 | 0.09 | 7200 | 7200 | 3600 | 39600
15.13 | Colesterolo HDL | test. | 80000 | 0.09 | 7200 | 7200 | 3600 | 39600
15.14 | Trigliceridi | test. | 80000 | 0.14 | 11200 | 11200 | 5600 | 61600
15.15 | Ferritina | test. | 80000 | 1.2 | 96000 | 96000 | 48000 | 528000
15.16 | PSA Totale | test. | 5000 | 2 | 10000 | 10000 | 5000 | 55000
15.17 | Creatinina | test. | 80000 | 0.04 | 3200 | 3200 | 1600 | 17600
15.18 | Glicemia | test. | 80000 | 0.07 | 5600 | 5600 | 2800 | 30800
15.19 | Controllo di qualità strumentale | n. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.20 | Controllo di qualità interno (abbonamento annuale) | n. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.21 | VEQ (abbonamento annuale) | n. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.22 | Stampante Zebra GK420t | n. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.23 | Sistema automatico | n. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.24 | Canone sistema automatico | n. | 4 | 6000 | 24000 | 24000 | 12000 | 132000
15.25 | Canone assistenza sistema automatico | n. | 4 | 4500 | 18000 | 18000 | 9000 | 99000
15.26 | Interfacciamento | n. | 4 | 5250 | 21000 |  | 0 | 21000
15.27 | Postazione PC completa | n. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.28 | Etichette termiche 55x25 mm | n. | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 15 |  |  |  | 693750 | 672750 | 336375 | 3721125
LOTTO 16
16 | SISTEMA DI ANALISI IN CITOMETRIA A FLUSSO PER CONTROLLO DI QUALITA' EMOCOMPONENTI
16.1 | Apparecchio | n. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.2 | Kit per la conta dei bianchi residui nelle sacche | n. | 1000 | 5 | 5000 | 5000 | 2500 | 27500
16.3 | Kit per la conta dei bianchi residui nel plasma | n. | 1000 | 5 | 5000 | 5000 | 2500 | 27500
16.4 | Kit per il controllo della conta dei bianchi residui nelle sacche | n. | 1000 | 10 | 10000 | 10000 | 5000 | 55000
16.5 | Controllo di qualità interno (abbonamento annuale) | n. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.6 | VEQ | n. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.7 | Canone strumento | n. | 1 | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 110000
16.8 | Canone assistenza strumento | n. | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 2500 | 27500
16.9 | Interfacciamento | n. | 1 | 5000 | 5000 |  | 0 | 5000
16.10 | Postazione PC completa | n. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 16 |  |  |  | 50000 | 45000 | 22500 | 252500
LOTTO 17
17 | ETICHETTE CERTIFICATE PER SACCHE DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI
17.1 | Etichette singole 55x25 mm | n. | 350000 | 0.03 | 10500 | 10500 | 5250 | 57750
17.2 | Etichette singole 10x10 cm | n. | 200000 | 0.14 | 28000 | 28000 | 14000 | 154000
17.3 | Stampante Zebra GK420t | n. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 17 |  |  |  | 38500 | 38500 | 19250 | 211750
LOTTO 18
18 | INDICATORI PER IRRAGGIAMENTO E TEMPO/TEMPERATURA DEGLI EMOCOMPONENTI
18.1 | Indicatore tempo/temperatura a +4°C per conservazione delle unità di sangue | n. | 2000 | 1.8 | 3600 | 3600 | 1800 | 19800
18.2 | Indicatore tempo/temperatura a +8°C per trasporto esterno | n. | 3000 | 1.8 | 5400 | 5400 | 2700 | 29700
18.3 | Indicatori irraggiamento ai raggi Gamma degli emocomponenti | n. | 3000 | 2.5 | 7500 | 7500 | 3750 | 41250
18.4 | Sacchetti termici per il trasporto di sangue ed emocomponenti | n. | 3000 | 1.3 | 3900 | 3900 | 1950 | 21450
18.5 | Stampante Zebra GK420t | n. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 18 |  |  |  | 20400 | 20400 | 10200 | 112200
LOTTO 19
19 | SISTEMA PER INATTIVAZIONE DEI PATOGENI
19.1 | Strumento | n. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.2 | Kit per inattivazione Piastrine da aferesi | n. | 500 | 120 | 60000 | 60000 | 30000 | 330000
19.3 | Kit per inattivazione Piastrine da buffy coat | n. | 1000 | 120 | 120000 | 120000 | 60000 | 660000
19.4 | Soluzione conservante | n. | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.5 | Canone strumenti | n. | 1 | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 110000
19.6 | Canone assistenza strumenti | n. | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 16500
19.7 | Interfacciamento | n. | 1 | 7000 | 7000 |  | 0 | 7000
19.8 | Postazione PC completa | n. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 19 |  |  |  | 210000 | 203000 | 101500 | 1123500
LOTTO 20
20 | CONTROLLI DI QUALITA' INTERNO DI TERZA PARTE
20.1 | Ematologia su tre livelli | cf | 6 | 460 | 2760 | 2760 | 1380 | 15180
20.2 | Chimica clinica, liquido su 2 livelli | mL | 200 | 4 | 800 | 800 | 400 | 4400
20.3 | Virologia, positivo e negativo per HIV-1, HIV-2, HIV-Ag, HBsAg, HCV, Sifilide | mL | 600 | 60 | 36000 | 36000 | 18000 | 198000
20.4 | Biologia Molecolare positivo e negativo HIV, HBV, HCV | mL | 400 | 65 | 26000 | 26000 | 13000 | 143000
20.5 | Gruppi | cf | 13 | 180 | 2340 | 2340 | 1170 | 12870
20.6 | Programma per la gestione dei controlli di qualità interni | n. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.7 | Canone programma | n. | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 1250 | 13750
20.8 | Canone assistemza | n. | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | 750 | 8250
20.9 | Interfacciamento | n. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.10 | Postazione PC completa | n. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 20 |  |  |  | 71900 | 71900 | 35950 | 395450
LOTTO 21
21 | SICUREZZA E TRACCIABILITA' DISTRIBUZIONE EMOCOMPONENTI
21.1 | Braccialetto | n. | 70000 | 0.4 | 28000 | 28000 | 14000 | 154000
21.2 | Terminale portatile | n. | 45 | 600 | 27000 | 27000 | 13500 | 148500
21.3 | Software di gestione dati, licenza d'uso, sistema trasferimento dati e modulo di accettazzione integrato con software gestionale del trasfusionale | n. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.4 | Canone software | n. | 2 | 12000 | 24000 | 24000 | 12000 | 132000
21.5 | Canone assistenza software | n. | 2 | 5000 | 10000 | 10000 | 5000 | 55000
21.6 | Stampante Zebra GK420t | n. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 21 |  |  |  | 89000 | 89000 | 44500 | 489500
LOTTO 22
22 | SISTEMA AUTOMATIZZATO PER LA PRODUZIONE DI PRP CON PRELIEVO MAGGIORE DI 60 ML
22.1 | Sacche triple con anticoagulante CPDA-1 per prelievo di max 200 ml | n. | 15 | 21 | 315 | 315 | 157.5 | 1732.5
22.2 | kit di aliquotaggio monouso, costituito da un sistema di sacche multiple da congelamento, con volume minimo di 10 ml | n. | 15 | 90 | 1350 | 1350 | 675 | 7425
22.3 | Frazionatore automatico | n. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.4 | Canone + assistenza | n. | 1 | 6000 | 6000 | 6000 | 3000 | 33000
| TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 22 |  |  |  | 7665 | 7665 | 3832.5 | 42157.5
LOTTO 23
23 | Service Biologia Molecolare SSO Dot Blot Reverse miniaturizzato
23.1 | Strumento | n. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
23.2 | Spettrofotometro | n. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
23.3 | Amplificatore | n. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
23.4 | Kit DNA A bassa risoluzione | test. | 200 | 80 | 16000 | 16000 | 8000 | 88000
23.5 | Kit DNA B bassa risoluzione | test. | 200 | 80 | 16000 | 16000 | 8000 | 88000
23.6 | Kit DNA C bassa risoluzione | test. | 200 | 170 | 34000 | 34000 | 17000 | 187000
23.7 | Kit DRB1 alta risoluzione | test. | 200 | 249 | 49800 | 49800 | 24900 | 273900
23.8 | Kit DQA1 alta risoluzione | test. | 200 | 249 | 49800 | 49800 | 24900 | 273900
23.9 | Kit reagenti ausiliari | test. | 200 | 80 | 16000 | 16000 | 8000 | 88000
23.10 | canone e assistenza | n. | 1 | 15000 | 15000 | 15000 | 7500 | 82500
| TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 23 |  |  |  | 196600 | 196600 | 98300 | 1081300
| TOTALE COMPLESSIVO |  |  |  | 5004865 | 4759865 | 2379932.5 | 26424257.5
|  | Tot. 4 Anni SZ Interfacciamento |  |  |  | 19039460
|  | Primo anno con interfacciamento |  |  |  | 5004865
|  | Proroga 6 mesi |  |  |  | 2379932.5
|  | TOTALE 66 MESI |  |  |  | 26424257.5