## Foglio1
CND | LOTTO | VOCE | DESCRIZIONE NB le misure si devono intendere come indicative - circa - | FABBISOGNO ANNUALE | PREZZO UNITARIO | PREZZO UNITARIO (RUP) | IMPORTO PRESUNTO ANNUALE | FABBISOGNO TRIENNALE | IPOTESI OFFERTA €
A - RETRATTORI LAPAROSCOPICI E RETRATTORI DI PARETE MONOUSO
| 1 | 1 | Retrattori laparoscopici sterili, monouso:
K01020105 |  | 1.1 | almeno a 5 branche diametro 10 mm | 100 | 120 | 120 | 12000 | 300
K01020105 |  | 1.2 | almeno a 3 branche diametro 10 mm | 100 | 120 | 120 | 12000 | 300
|  |  |  | TOTALE |  |  | 24000
| 2 | 1 | RETRATTORE E PROTETTORE DI FERITA STERILI, MONOUSO,COSTITUITO DA GUAINA TRASPARENTE IN POLIURETANO, LATEX FREE E DUE ANELLI AD ENTRAMBE LE ESTREMITÀ': deve permettere retrazione a 360° e consentire la visualizzazione costante del bordo dell'incisione e di mantenere umidi ed idratati i margini della ferita. E' richiesta la possibilità di avere un tappo laparoscopico per alcune misure che dia la possibilità di mantenere lo pneumoperitoneo durante alcuni interventi laparoscopici:
V9099 |  | 1.1 | Misura 2,5- 6 cm lungh. 18 cm con tappo laparoscopico. Anello rigido | 150 | 120 | 80 | 18000 | 450
V9099 |  | 1.2 | Misura 5-9 cm lungh. 18 cm con tappo laparoscopico. Anello rigido | 150 | 120 | 80 | 18000 | 450
V9099 |  | 1.3 | Misura 2,5 - 6 cm lungh. 18 cm. Anello morbido | 200 | 70 | 80 | 14000 | 600
V9099 |  | 1.4 | Misura 9-14 cm lungh. 25 cm- Anello rigido | 400 | 80 | 80 | 32000 | 1200
V9099 |  | 1.5 | Misura 11-17 cm lungh. 34 cm - Anello rigido | 400 | 80 | 80 | 32000 | 1200
V9099 |  | 1.6 | Misura 5-9 cm lungh. 18 cm. Anello morbido | 100 | 70 | 80 | 7000 | 300
V9099 |  | 1.7 | Misura 17-25 cm lungh. 36 cm- Anello rigido | 150 | 110 | 120 | 16500 | 450
V9099 |  | 1.8 | Misura 25-32 cm lungh. 39 cm- Anello rigido | 100 | 120 | 120 | 12000 | 300
V9099 |  | 1.9 | Misura 1-3 cm Anello morbido lungh. 11cm | 50 | 70 | 70 | 3500 | 150
V9099 |  | 1.10 | Misura 1-3 cm Anello morbido lungh. 20 cm | 50 | 70 | 70 | 3500 | 150
V9099 |  | 1.11 | Misura 2-4 cm Anello morbido lungh. 19 e 13 cm | 50 | 70 | 70 | 3500 | 150
|  |  |  | TOTALE |  |  | 160000
| 3 | 1 | Retrattore con cupola in gel, sterile, monouso:
H020399 |  | 1.1 | Retrattore e protettore di ferita con tappo in gel. Misura 5-9 cm- lungh. 18 cm | 40 | 600 |  | 24000 | 120
|  |  |  | TOTALE |  |  | 24000
B - PINZE DA PRESA MONOUSO
| 4 | 1 | Pinze da presa laparoscopiche sterile, monouso diam. 5 mm:
K01020104 |  | 1.1 | Pinza da presa tipo "grasper" monopolare , sterile monouso, impugnatura ergonomica, stelo rotante. Disponibile lungh. 33 e 45 cm circa | 450 | 45 | 45 | 20250 | 1350
K01020104 |  | 1.2 | Pinza da presa intestinale , sterile monouso, impugnatura ergonomica, stelo rotante. Disponibile lungh. 33 e 45 cm circa | 750 | 45 | 45 | 33750 | 2250
K01020104 |  | 1.3 | Pinza da presa tipo "babcock" , sterile monouso, impugnatura ergonomica, stelo rotante. Disponibile lungh. 33 e 45 cm circa | 250 | 45 | 45 | 11250 | 750
K01020104 |  | 1.4 | Pinza da presa monopolare Clinch Sterile monouso, impugnatura ergonomica, stelo rotante. Disponibile lungh. 33 e 45 cm circa | 522 | 45 | 45 | 23490 | 1566
K01020104 |  | 1.5 | Pinza da presa monopolare Allis Grasper sterile monouso, impugnatura ergonomica, stelo rotante. Disponibile lungh. 33 cm circa | 250 | 45 | 45 | 11250 | 750
|  |  |  | TOTALE |  |  | 99990
| 5 | 1 | Pinze da presa laparoscopica atraumatica sterile, monouso diam. 5 mm:
k01010104 |  | 1.1 | Pinza da presa con pad morbido in silicone ed impugnatura con cremagliera lungh. 35 cm | 550 | 90 |  | 49500 | 1650
|  |  |  | TOTALE |  |  | 49500
| 6 | 1 | Pinze laparoscopiche, sterile, monouso diam 3 mm:
K01020104 |  | 1.1 | Pinza da presa monopolare Johann Grasper lungh. 20 -28 -34 cm. +/-5 cm | 100 | 120 |  | 12000 | 300
K01020104 |  | 1.2 | Pinza da presa monopolare Clinch lungh. 20 -28 -34 cm. +/-5 cm | 100 | 120 |  | 12000 | 300
|  |  |  | TOTALE |  |  | 24000
C - PINZE BIPOLARI
| 7 | 1 | Pinza bipolare sterile, monouso, con apertura monolaterale diam. 5 mm:
K010102 |  | 1.1 | Pinza bipolare taglio e coagulo elettrificato laparoscopica completa di cavo con attivazione a pulsanti lungh. 14 cm | 50 | 660 |  | 33000 | 150
K010102 |  | 1.2 | Pinza bipolare taglio e coagulo elettrificato laparoscopica completa di cavo con attivazione a pulsanti lungh. 20 cm | 100 | 660 |  | 66000 | 300
K010102 |  | 1.3 | Pinza bipolare taglio e coagulo elettrificato laparoscopica completa di cavo con attivazione a pulsanti lungh. 35 cm | 100 | 660 |  | 66000 | 300
|  |  |  | TOTALE |  |  | 165000
| 8 | 1 | Pinza bipolare laparoscopica sterile, monouso, con apertura bilaterale diam. 5 mm:
K01020104 |  | 1.1 | Pinza bipolare laparoscopica morso maryland apertura bilaterale completo di cavo | 1300 | 90 |  | 117000 | 3900
K01020104 |  | 1.2 | Pinza bipolare laparoscopica morso grasper apertura bilaterale completo di cavo | 1000 | 90 |  | 90000 | 3000
|  |  |  | TOTALE |  |  | 207000
| 9 | 1 | Pinza bipolari sterile, monouso complete di cavo :
K0201010501 |  | 1.1 | Pinza bipolare monouso Mc Pherson, punta 0,5 mm lungh. 102 mm completa di cavo 5 m | 100 | 40 |  | 4000 | 300
K0201010501 |  | 1.2 | Pinza bipolare monouso retta, punta 0,5 mm lungh. 105 mm completa di cavo 5 M | 100 | 40 |  | 4000 | 300
K0201010501 |  | 1.3 | Pinza bipolare monouso retta, punta 1 mm lungh. 150 mm completa di cavo 5 m | 200 | 40 |  | 8000 | 600
K0201010501 |  | 1.4 | Pinza bipolare monouso retta, punta 1 mm lungh. 190 mm completa di cavo 5 m | 200 | 40 |  | 8000 | 600
K0201010501 |  | 1.5 | Pinza bipolare monouso retta, punta 2 mm lungh. 190 mm completa di cavo 5 m | 400 | 40 |  | 16000 | 1200
K0201010501 |  | 1.6 | Pinza bipolare monouso retta, punta 2 mm lungh. 225mm completa di cavo 5 m | 400 | 40 |  | 16000 | 1200
K0201010501 |  | 1.7 | Pinza bipolare monouso , angolata, punta 0,5 mm lungh. 102 mm completa di cavo 5 m | 100 | 45 |  | 4500 | 300
K0201010501 |  | 1.8 | Pinza bipolare monouso, angolata, punta 1 mm lungh. 150 mm completa di cavo 5 m | 150 | 45 |  | 6750 | 450
K0201010501 |  | 1.9 | Pinza bipolare monouso, angolata, punta 1 mm lungh. 190 mm completa di cavo 5 m | 150 | 45 |  | 6750 | 450
K0201010501 |  | 1.10 | Pinza bipolare monouso, angolata, punta 2 mm lungh. 190 mm completa di cavo 5 m | 150 | 45 |  | 6750 | 450
K0201010501 |  | 1.11 | Pinza bipolare monouso a baionetta, punta 1 mm lungh. 150 mm completa di cavo 5 m | 150 | 45 |  | 6750 | 450
K0201010501 |  | 1.12 | Pinza bipolare monouso a baionetta, punta 1 mm lungh. 190 mm completa di cavo 5 m | 150 | 45 |  | 6750 | 450
|  |  |  | TOTALE |  |  | 94250
| 10 | 1 | Pinza bipolari laparoscopiche, sterile monouso apertura bilaterale diam. 3 mm :
K01020104 |  | 1.2 | Pinza bipolare Grasper completa di cavo diam. 3 mm lungh. 28 cm circa | 50 | 120 |  | 6000 | 150
K01020104 |  | 1.2 | Pinza bipolare Maryland completa di cavo diam. 3 mm lungh. 28 cm circa | 50 | 120 |  | 6000 | 150
|  |  |  | TOTALE |  |  | 12000
D - PINZE E FORBICI ENDOSCOPICHE DIAM. 5 FR
| 11 | 1 | Pinza e forbici modulari diam. 5 fr :
L1204 |  | 1.1 | inserto pinza da presa grasper modulare, rotante diam. Varie lunghezze | 10 | 280 |  | 2800 | 30
L1204 |  | 1.2 | inserto pinza da biopsia modulare, rotante. | 10 | 280 |  | 2800 | 30
L1204 |  | 1.3 | inserto forbice, modurare rotante. | 10 | 280 |  | 2800 | 30
L1204 |  | 1.4 | impugnature con attacco snap/on | 10 | 381 |  | 3810 | 30
L1204 |  | 1.5 | inserto pinza da presa dentata doppia azione. | 5 | 465 |  | 2325 | 15
L1204 |  | 1.6 | inserto pinza da presa Tenaculum,denti squalo doppia azione. | 5 | 465 |  | 2325 | 15
L1204 |  | 1.7 | inserto pinza da presa Tenaculum,denti squalo doppia azione. | 5 | 522 |  | 2610 | 15
|  |  |  | TOTALE |  |  | 19470
E - DISSETTORI LAPAROSCOPICI, STERILI, MONOUSO
| 12 | 1 | Pinza dissettori laparoscopiche sterili, monouso diam. 5 mm:
K01020104 |  | 1.1 | Dissettore monopolare, impugnatura ergonomica, morse curve atraumatiche, stelo rotante a 360° lungh. 35 cm. | 500 | 60 |  | 30000 | 1500
|  |  |  | TOTALE |  |  | 30000
| 13 | 1 | Pinza dissettore laparoscopica sterile, monouso diam. 3 mm:
K01020104 |  | 1.1 | Dissettore monopolare Maryland lungh. 20 -28 -34 cm. | 100 | 90 |  | 9000 | 300
|  |  |  | TOTALE |  |  | 9000
F - TAMPONI DISSETTORI STERILI, MONOUSO
| 14 | 1 | Tampone dissettore laparoscopico montato, monouso, sterile, punta smussa in materiale assorbente:
K0102 |  | 1.1 | diametro 5mm | 100 | 40 |  | 4000 | 300
K0102 |  | 1.2 | diametro 10mm | 100 | 50 |  | 5000 | 300
|  |  |  | TOTALE |  |  | 9000
G - FORBICI LAPAROSCOPICHE STERILI, MONOUSO
| 15 | 1 | Forbici laparoscopiche diam. 5 mm sterili, monouso
K01010199 |  | 1.1 | forbice curva (di metzembaum), monouso sterile, a punta smussa monopolare, impugnatura ergonomica, stelo rotante a 360° lungh. 35 cm. | 1600 | 50 |  | 80000 | 4800
|  |  |  | TOTALE |  |  | 80000
| 16 | 1 | Forbici laparoscopiche diam. 3 mm sterili, monouso
K01010199 |  | 1.1 | forbice curva (di metzembaum), monouso sterile, a punta smussa monopolare, impugnatura ergonomica, stelo rotante a 360° lungh. 20 -28 -34 cm. +/-5 cm | 200 | 90 |  | 18000 | 600
|  |  |  | TOTALE |  |  | 18000
H - ASPIRATORI, CANNULE E CATETERI
| 17 | 1 | Set di aspirazione/ irrigazione laparoscopici monouso, sterili lungh. 33 cm circa:
K01020104 |  | 1.1 | Set di aspirazione irrigazione con impugnatura a pulsanti doppio spike lungh. 33 cm circa | 1500 | 45 |  | 67500 | 4500
K01020104 |  | 1.2 | Cannula riutilizzabile 10 mm compatibile con set aspirazione voce 1.1 | 80 | 240 |  | 19200 | 240
|  |  |  | TOTALE |  |  | 86700
| 18 | 1 | Set di aspirazione/ irrigazione laparoscopici monouso, sterili lungh. 45 cm circa:
K01020104 |  | 1.1 | Set di aspirazione irrigazione con impugnatura a pulsanti doppio spike lungh. 45 cm diam. 5 | 200 | 45 |  | 9000 | 600
|  |  |  | TOTALE |  |  | 9000
| 19 | 1 | Catetere per colangiografie:
K01020104 |  | 1.1 | Catatere per colangiografia laparoscopica, monouso sterile, lunghezza 60 cm. circa, di forme e dimensioni diverse. | 100 | 100 |  | 10000 | 300
|  |  |  | TOTALE |  |  | 10000
| 20 | 1 | Set di aspirazione diam. 3 mm :
K01020104 |  | 1.1 | Cannula di aspirazione e irrigazione due spike con pulsanti diam. 3 mm - Lungh. 33 cm circa | 100 | 50 |  | 5000 | 300
|  |  |  | TOTALE |  |  | 5000
I- SACCHETTI LAPAROSCOPICI
| 21 | 1 | Sacchetto per recupero reperti , apertura a sezione triangolare:
K01020107 |  | 1.1 | stelo da 5 mm, circa 180 ml | 150 | 55 |  | 8250 | 450
K01020107 |  | 1.2 | stelo da 10mm, circa 330 ml | 1100 | 55 |  | 60500 | 3300
|  | 1.3 | stelo da 12 mm, circa 1600 ml | 250 | 70 |  | 17500 | 750
|  |  |  | TOTALE |  |  | 86250
| 22 | 1 | Sacchetto per rimozione reperti chirurgici, monouso, con stelo introduttore calibro 10 mm impugnatura a siringa con pratico sistema di rilascio del sacchetto.
K01020107 |  | 1.1 | volume circa 200 ml | 600 | 35 |  | 21000 | 1800
K01020107 |  | 1.2 | volume circa 700 ml | 200 | 35 |  | 7000 | 600
|  |  |  | TOTALE |  |  | 28000
| 23 | 1 | Sacchetto per recupero reperti diam. 15 mm
K01020107 |  | 1.1 | Sacchetto per recupero reperti , apertura ad anelli, stelo da 15mm, circa 1800 mi | 130 | 80 |  | 10400 | 390
|  |  |  | TOTALE |  |  | 10400
L - TROCAR
| 24 | 1 | Trocar ottico dilatante elicoidale ad insufflazione diretta con e senza palloncino di ancoraggio.
K01010101 |  | 1.1 | Diam. 5 mm. Varie lunghezze | 400 | 50 |  | 20000 | 1200
K01010101 |  | 1.2 | Diam. 11 mm. Varie lunghezze | 400 | 50 |  | 20000 | 1200
K01010101 |  | 1.3 | Diam. 12 mm. Varie lunghezze | 400 | 50 |  | 20000 | 1200
|  |  |  | TOTALE |  |  | 60000
| 25 | 1 | Trocar a lama con sistema di protezione e valvola antireflusso removibile con palloncino di ancoraggio.
K01010101 |  | 1.1 | Diam. 5 mm. Varie lunghezze | 400 | 50 |  | 20000 | 1200
K01010101 |  | 1.2 | Diam. 11 mm. Varie lunghezze | 400 | 50 |  | 20000 | 1200
K01010101 |  | 1.3 | Diam. 12 mm. Varie lunghezze | 400 | 50 |  | 20000 | 1200
|  |  |  | TOTALE |  |  | 60000
| 26 | 1 | Trocar dilatante da 3 mm
K01020104 |  |  | Trocar dilatante da 3 mm . Disponuibile lungh. 60 e 100 mm | 150 | 80 |  | 12000 | 450
|  |  |  | TOTALE |  |  | 12000
| 27 | 1 | Trocar con palloncino e stabilizzatore in gel punta smussa
K01010102 |  | 1.1 | diam. 5 mm lungh. 100 mm | 400 | 70 |  | 28000 | 1200
K01010102 |  | 1.2 | diam. 12 mm. Disponibile lungh.100 e 130 mm | 400 | 70 |  | 28000 | 1200
|  |  |  | TOTALE |  |  | 56000
| 28 | 1 | Trocar per toracoscopia tipo rigido:
k0101010 |  | 1.1 | Diametro 10,5 mm | 200 | 50 |  | 10000 | 600
k0101010 |  | 1.2 | diametro 11,5 mm | 200 | 50 |  | 10000 | 600
k0101010 |  | 1.3 | Diametro 5,5 mm | 200 | 50 |  | 10000 | 600
|  |  |  | TOTALE |  |  | 30000
| 29 | 1 | Dispositivo monopaziente per la sutura delle incisioni da trocar:
K010101103 |  | 1.1 | da 14 G | 40 | 54 |  | 2160 | 120
K010101103 |  | 1.2 | da 17 G | 40 | 54 |  | 2160 | 120
|  |  |  | TOTALE |  |  | 4320
M - ELETTRODI MONOPOLARI LAPAROSCOPICI
| 30 | 1 | Elettrodi monopolari laparoscopici diam. 5 mm sterili, monouso:
K0199 |  | 1.1 | Elettrodo ad uncino monopolare punta rivestita disponibile lungh. 33 e 45 cm | 400 | 45 |  | 18000 | 1200
K0199 |  | 1.2 | Elettrodo monopolare punta a J disponibile lungh. 33 e 45 cm | 400 | 45 |  | 18000 | 1200
K0199 |  | 1.3 | Elettrodo monopolare punta a bottone disponibile lungh. 33 e 45 cm | 400 | 45 |  | 18000 | 1200
|  |  |  | TOTALE |  |  | 54000
| 31 | 1 | Elettrodo monopolare con impugnatura a pistola:
K0199 |  | 1.1 | Elettrodo ad uncino monopolare con impugnatura a pistola punta a L | 300 | 35 |  | 10500 | 900
|  |  |  | TOTALE |  |  | 10500
| 32 | 1 | Elettrodi monopolari laparoscopici diam. 3 mm sterili, monouso:
K0199 |  | 1.1 | Elettrodo ad uncino monopolare punta rivestita disponibile lungh. 33 e 20 cm | 100 | 45 |  | 4500 | 300
|  |  |  | TOTALE |  |  | 4500
N - TAPPETINI E ACCESSORI ANTIDECUBITO E ANTISCIVOLAMENTO POSIZIONI TRENDELENBURG E ANTI
| 33 | 1 | Tappetini ed accessori antidecubito e antiscivolamento posizioni trendelenburg e anti- trendelenburg:
T020 |  | 1.1 | Stabilizzatatore testa in materiale traspirante e delicato in grado di eliminare l'insorgenza di arrossamenti sulla pelle e ulcere da pressione, misura 20.0 x 23.0 x 10.0 cm | 250 | 66 |  | 16500 | 750
T020 |  | 1.2 | Kit in materiale traspirante e delicato in grado di eliminare l'insorgenza di arrossamenti sulla pelle e ulcere da pressione composto da: n. 1 Tappeto monouso misura XL inclinazione 45°; n. 1 Posizionatore testa adulto; n. 2 Protettori braccio One-Step; n. 1 Telino sollevatore; n. 2 Cinghie corpo monouso- misura 101.0 x 50.0 x 2.5 Cm (con taglio perineale) | 250 | 355 |  | 88750 | 750
T020 |  | 1.3 | Kit in materiale traspirante e delicato in grado di eliminare l'insorgenza di arrossamenti sulla pelle e ulcere da pressione composto da: n. 1 Tappeto monouso misura XL inclinazione 45°;n. 2 Protettori braccio One-Step monouso con strato ; n. 1 Telino sollevatore ;n. 2 Cinghie corpo monouso - misura 101.0 x 50.0 x 2.5 cm | 250 | 307 |  | 76750 | 750
T020 |  | 1.4 | Posizionatore multiangolo a cuneo 35° 55° 90° | 200 | 66 |  | 13200 | 600
T020 |  | 1.5 | Poggiatesta per posizione laterale | 100 | 66 |  | 6600 | 300
T020 |  | 1.6 | Posizionatore ad arco per arti inferiori 50 cm | 100 | 66 |  | 6600 | 300
|  |  |  | TOTALE |  |  | 208400
O - APPLICATORI MULTIPLI DI CLIPS
H03020102 | 34 | 1 | applicatori 20 clips laparoscopiche monouso con stelo in acciaio diam. 5 mm M/L precaricato con avanzamento semiautomatico delle clips in titanio antiriflesso . | 430 | 120 |  | 51600 | 1290
|  |  |  | TOTALE |  |  | 51600
H03020102 | 35 | 1 | applicatori 20 clips laparoscopiche monouso con stelo in acciaio diam. 10 mm M/L - precaricato con avanzamento semiautomatico delle clips in titanio antiriflesso . | 430 | 120 |  | 51600 | 1290
|  |  |  | TOTALE |  |  | 51600
H03020102 | 36 | 1 | applicatori 20 clips laparoscopiche monouso con stelo in acciaio diam.12 mm L- precaricato con avanzamento semiautomatico delle clips in titanio antiriflesso . | 230 | 150 |  | 34500 | 690
|  |  |  | TOTALE |  |  | 34500
| 37 | 1 | Applicatore automatico clip elicoidali a vite:
K01020199 |  | 1.1 | 30 clip coniche in acido poliglicolico riassorbibili diam. 5 mm. Lungh. stelo 21,5 e 36 cm | 30 | 310 |  | 9300 | 90
K01020199 |  | 1.2 | 20 clip coniche in acido poliglicolico riassorbibili diam. 5 mm. Lungh. stelo 21,5 e 36 cm | 30 | 310 |  | 9300 | 90
K01020199 |  | 1.3 | 15 clip coniche in acido poliglicolico riassorbibili diam. 5 mm. Lungh. stelo 21,5 e 36 cm | 30 | 310 |  | 9300 | 90
|  |  |  | TOTALE |  |  | 27900
P - KIT LAPAROSCOPICI PER CHIRURGIA EXTRAPERITONEALE E INTRAPERITONERALE
| 38 | 1 | Dispositivo per chirurgia extraperitoneale:
K01020101 |  | 1.1 | Dispositivo per accesso extraperitoneale composto da pallone dilatatore bilaterale diam. 11 mm circa. | 100 | 95 |  | 9500 | 300
K01020101 |  | 1.2 | Dispositivo per accesso extraperitoneale composto da pallone dilatatore XL diam. 11 mm circa | 50 | 95 |  | 4750 | 150
|  |  |  | TOTALE |  |  | 14250
Q - DISPOSITIVI DI ACCESSO LAPAROSCOPICI PER VIE NATURALI COMPLETO DI STRUMENTARIO DEDICATI
| 39 | 1 | Dispositivi per chirurgia trans-vaginale:
H02030199 |  | 1.1 | Retrattore transvaginale completo di cupola in gel, introduttore retrattore, tre accessi da 10 miri e un accesso da 12 mm: disponibile nelle mis. 11 cm ; 9,5 cm e 7 cm. | 50 | 600 |  | 30000 | 150
H02030106 |  | 1.2 | Dispositivo di sutura elettrico varie misure | 20 | 450 |  | 9000 | 60
H02030106 |  | 1.3 | Ricarica per strumento di sutura tripla fila varie misure | 20 | 190 |  | 3800 | 60
K0299 |  | 1.4 | Sacchetto per estrazione con anello retrattore per accesso trans vaginale | 30 | 500 |  | 15000 | 90
|  |  |  | TOTALE |  |  | 57800
| 40 | 1 | Dispositivi per chirurgia trans-anale:
H020399 |  | 1.1 | DISPOSITIVO PER ACCESSO TRANS-ANALE COMPOSTO DA: cupola in gel dotata di due rubinetti, n.4 accessi (trocar) da 10 mm di cui uno per insufflazione, stabilizzatore d'insufflazione e divaricatore trans-anale con introduttore: disponibile nelle misure 4x4; 4x5,5; 4x9 cm | 20 | 600 |  | 12000 | 60
H02030106 |  | 1.2 | Dispositivo di sutura elettrico VM | 50 | 450 |  | 22500 | 150
H02030106 |  | 1.3 | Ricarica tripla fila punto sfalsato. VM | 150 | 200 |  | 30000 | 450
K0199 |  | 1.4 | Elettrodo ad uncino monopolare con impugnatura a pistola punta retta con pulsante per aspirazione fumi | 100 | 100 |  | 10000 | 300
K0199 |  | 1.5 | Elettrodo a spatola monopolare con impugnatura a pistola punta curva con pulsante per aspirazione fumi | 100 | 100 |  | 10000 | 300
|  |  |  | TOTALE |  |  | 84500
R - MANIPOLATORI PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA, MONOUSO
| 41 | 1 | Manipolatore uterino monouso sterile con possibilità di articolazione "antiversione e retroversione" del probe intrauterino, possibilità di blocco del movimento e possibilità poter diminuire la lunghezza del probe intrauterino tramite riduttore montato sul device, fissabile con un robusto palloncino gonfiabile all'interno della cavità uterina. dotato di canale accessorio per l'installazione di blu di metilene e deve avere il passaggio dei tubi dedicati all'interno del manipolatore.
K01020103 |  | 1.1 | Lunghezza 70 mm | 400 | 58 |  | 23200 | 1200
K01020103 |  | 1.2 | Lunghezza 90 mm | 400 | 58 |  | 23200 | 1200
|  |  |  | TOTALE |  |  | 46400
S - DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE DELLE ADERENZE POST-OPERATORIE
| 42 | 1 | Dispositivo in polvere a soffietto in bottiglia antiaderenziale a base di amido:
M0406 |  | 1.1 | contenuto 3 gr | 50 | 196 |  | 9800 | 150
M0406 |  | 1.2 | contenuto 5 gr | 50 | 245 |  | 12250 | 150
M0406 |  | 1.3 | contenuto 9 gr | 50 | 355 |  | 17750 | 150
K0199 |  | 1.4 | applicatore laparoscopico pieghevole con effetto memoria.Lungh. varie | 150 | 30 |  | 4500 | 450
|  |  |  | TOTALE |  |  | 44300
T - DISPOSITIVI VARI PER CHIRURGIA LAPAROSCOPICA
| 43 | 1 | Accessori laparoscopia:
K01020104 |  | 1.1 | copritelecamera monouso sterile, lunghezza 260/300 cm., larghezza 12/15 cm | 4000 | 6 |  | 24000 | 12000
|  |  |  | TOTALE |  |  | 24000
| 44 | 1 | Accessori laparoscopia:
K010102 |  | 1.1 | contenitore scalda ottiche riutilizzabile | 19 | 800 |  | 15200 | 57
K010102 |  | 1.2 | guarnizioni monouso | 200 | 140 |  | 28000 | 600
|  |  |  | TOTALE |  |  | 43200
| 45 | 1 | Accessori laparoscopia:
K010102 |  | 1.1 | Dispositivo monouso per la pulizia dell'ottica completo di fonte riscaldante a batteria con liquido antiappannante- sterile -con aggancio trocar | 300 | 150 |  | 45000 | 900
Operatore Economico: